Introdução

A modernização do setor agrícola tem impulsionado a adoção de tecnologias que proporcionam maior eficiência, segurança e controle sobre as etapas de pós-colheita. Entre essas etapas, o armazenamento de grãos e produtos agrícolas assume papel fundamental, uma vez que condições inadequadas de temperatura, umidade e ventilação podem comprometer a qualidade dos alimentos, gerar perdas e reduzir o valor comercial. Para evitar tais problemas, soluções automatizadas vêm ganhando destaque ao permitir monitoramento contínuo e intervenções precisas no ambiente de estocagem.

Com o avanço das plataformas de prototipagem como o Arduino, tornou-se possível desenvolver sistemas de monitoramento e automação de baixo custo, capazes de coletar dados em tempo real e atuar automaticamente para preservar a integridade dos produtos armazenados. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de controle automatizado para armazenamento agrícola utilizando Arduino, integrando sensores ambientais e mecanismos de acionamento para garantir condições ideais dentro de silos, depósitos ou galpões de estocagem.

Objetivo

O objetivo deste estudo é desenvolver um sistema automatizado para o controle das condições de armazenamento agrícola utilizando o Arduino como unidade central de processamento. O sistema busca monitorar variáveis essenciais, como temperatura e umidade, e acionar automaticamente mecanismos de ventilação ou alerta sempre que os valores registrados ultrapassarem limites pré-estabelecidos. Além disso, pretende-se disponibilizar os dados coletados ao usuário por meio de um dispositivo móvel ou interface digital, permitindo acompanhamento em tempo real e decisões mais precisas sobre a gestão do armazenamento. Assim, o projeto visa oferecer uma solução prática, acessível e eficiente para reduzir perdas e garantir a qualidade do produto armazenado.

Metodologia

O desenvolvimento do sistema seguiu quatro etapas principais. Inicialmente, realizou-se o planejamento dos componentes necessários, incluindo Arduino, sensores de temperatura e umidade, módulos de comunicação, relés e ventiladores. Em seguida, efetuou-se a montagem eletrônica, conectando sensores ambientais ao microcontrolador e estabelecendo o circuito responsável pelo acionamento automático da ventilação. A terceir etapa envolveu a programação do Arduino para interpretar os dados coletados, comparar os valores a limites definidos e executar ações corretivas sempre que necessário. Por fim, testes foram realizados em ambiente simulado e posteriormente em um pequeno espaço de armazenamento, verificando a precisão das medições e a eficiência do controle automático.

Resultado

Os experimentos realizados demonstraram que o sistema automatizado foi capaz de monitorar de forma precisa as condições ambientais do armazenamento agrícola, registrando variações de temperatura e umidade com estabilidade e consistência. Sempre que os valores ultrapassaram os limites de segurança definidos, os ventiladores foram acionados automaticamente, garantindo a circulação de ar e restabelecendo o equilíbrio do ambiente. O sistema também enviou notificações e dados em tempo real para o dispositivo móvel conectado, permitindo ao usuário acompanhar o processo à distância. Sua simplicidade de instalação, robustez e baixo custo tornam o protótipo uma alternativa viável para pequenos produtores que buscam maior controle sobre o armazenamento pós-colheita.

Conclusão

O sistema de controle automatizado de armazenamento agrícola desenvolvido com Arduino mostrou-se eficiente e acessível, contribuindo para a preservação da qualidade dos produtos armazenados e minimização de perdas. A automação do monitoramento ambiental permite intervenções rápidas e precisas, reduzindo riscos associados ao excesso de umidade ou temperaturas inadequadas. Além disso, a escalabilidade da plataforma possibilita a integração futura com sensores adicionais, sistemas de ventilação mais robustos ou armazenamento de dados em nuvem. Assim, o projeto reforça a importância da IoT na agricultura moderna e demonstra ser uma ferramenta promissora para pequenos e médios produtores.